## Slide 1: Plátano
J. Armando, B. Ayala, R Ayala & D. Garcia

## Slide 2: Fondos del fondo promedio y resta del Co-60

## Slide 3: Fondos del fondo promedio y resta del Cs-137

## Slide 4: Fondos del fondo promedio y resta del Ba-133

## Slide 5: Fondos del fondo promedio y resta del Na-22

## Slide 6: Fondos del fondo promedio y resta del plátano

## Slide 7: Restas de Fondos 1 y 2

## Slide 8: Resta de fondos 3 y 4

## Slide 9: Resta de fondos 1 y 2 para el Platano

## Slide 10: Comparación de Fondo 1 con Fondo 2

## Slide 11: Comparación de de Fondo 3 y 4

## Slide 12: Comparación fondos 1 y 2 del plátano

## Slide 13: Comparación de Fondos escala Log

## Slide 14: Calibraciones y cálculos

## Slide 15: Calibración con el suavizado de Savitzky-Golay
Una vez obtenido el filtro neto se hace zoom a los fotopicos mas prominentes
Se aplica suavizado de Savitzky-Golay al espectro neto
Se identifica los fotopicos para hacer una regresión

## Slide 16: fotopicos del Cs-137 y Co-60

## Slide 17: fotopicos de Ba-133 y Na-22

## Slide 18: Puntos de Calibración Obtenidos
Canal | Energía [KeV] | 
1507 | 661.7 | Cs-137
2630 | 1173 | Co-60
2957 | 1332 | Co-60
419 | 303 | Ba-133
498 | 356 | Ba-133
710 | 511 | Na-22
1759 | 1274 | Na-22

## Slide 19: Calibración por ajustes gaussianos
Promediamos el fondo
Restamos el fondo del histograma de una fuente conocida
Del histograma, identificamos su(s) fotopico(s)
Aproximamos cada fotopico a una gaussiana (calcular estimadores estadísticos)
De cada espectro conocido, obtenemos un punto de calibración

## Slide 20: Espectro del Sodio 22

## Slide 21: Ajuste Gaussiano

## Slide 22: Espectro del Bario 133

## Slide 23: Ajustes Gaussianos

## Slide 24: Puntos de Calibración Totales 7
Canal | Energía KeV
1509.2 | 662.0 (Cesio 137)
2623.35 | 1173.2 (Cobalto 60_1)
2976.10 | 1332.5 (Cobalto 60_2)
418.30 | 302.85 (Bario 133_1)
500.73 | 356 (Bario 133_2)
716.33 | 511 (Sodio 22_1)
1785.24 | 1274.5 (Sodio 22_2)

## Slide 25: * Calibracion por puntos maximos
Consideramos el rango de los picos de los canales, es decir partimos el canal por pico
Y consideramos la amplitude del eje vertical

## Slide 26: Calibración por puntos maximos

## Slide 30: Rectas de Calibración

## Slide 31: Ajustes Gaussianos Diferencias con el Fine Gain
Encabezado de datos del Cesio 137, y Cobalto
Encabezado de datos del Sodio 22, plátano, Bario

## Slide 32: Ambos Ajustes
y1: recta de calibración con 7 puntos
y2: recta de calibración con 4 puntos

## Slide 33: Ajuste al fotopico del plátano
7 puntos Cs (1), Co (2), Ba (2), Na (2)
E_K40 = 961.62 KeV
4 puntos Ba, Na
E_K40 = 1470.67541KeV = 1.470 MeV
disc = |1.460 – 1.470|/ 1.460 = 0.0068 ~ 0.7%

## Slide 34: Recta de Calibración por Savitzky-Golay
Calibración:
E = 0.4038 * Canal + 197.0536
Coeficiente de correlacion
R² = 0.85543

## Slide 35: Recta de Calibración Sin el Co-60 y Cs-137
Calibración:
E = 0.7262 * Canal + -3.7672
Coeficiente de correlacion
R² = 0.99998

## Slide 36: Calibracion por puntos maximos

## Slide 39: Calibración sin Co-60 ni Cs-137

## Slide 42: Resultados
Anteriormente presentamos la regresión lineal dada por la ecuación:
E=0.708*C+4.278
Para el K-40 dado el canal C=2061 se tiene:
E=1464.55 [KeV]
Comparando este valor con el valor teórico se tiene:
Error%=0.31

## Slide 50: Resolución en energía
Resolucion en energía %
Cs 137 7.443
Co 1 6.4775
Co 2 0.0579
Ba 1 15.36
Ba 2 11.39
Na 1 8.342
Na 2 5.654
y = a+bx (Recta de calibracion)
Res% = (2.355*σ*b )/(Canal_Max*b + a)

## Slide 51: Conclusiones